| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Τίτλος έργου: | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | CPV: 31531000-7 & 34928500-3 |
| Αρ. Μελ.: 17/2020 |

T Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[Τ.Π.Μ]

[ΥΛΙΚΑ]

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούρια πρώτης χρήσης, αρίστης ποιότητας γνωστών τύπων και ευφήμων εργοστασίων κατασκευής από τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθούν παρακάτω. Με κάθε προσφορά θα δοθούν κατ’ ελάχιστο με τα πιο κάτω τεχνικά  στοιχεία :

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΙΑ

- Χρονοδιακόπτης αναλογικός ράγας ………≥h /εφεδρεία

- Πλάτος δύο στοιχείων

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 200W LED

- Προβολέας  IP …., Κ…….

- Εγγύηση: ≥ …….Χρόνια

- . Εξωτερικό σώμα  Μαύρο,

- Απόδοση: ………LM

- . Πιστοποιητικά CE και ROHS

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 50W LED

- Προβολέας  IP …… , Κ…….

- Διάρκεια ζωής ≥……….h

- . Εξωτερικό σώμα  Μαύρο,

- Απόδοση: ≥………. LM

- . Πιστοποιητικά CE

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

- Εμβέλεια: ≥……… m σε εσωτερικούς χώρους/……..m σε εξωτερικούς χώρους.……..h Χρόνος Αναμονής/ ……..≥h Χρόνος Ομιλίας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

- Ρελέ  διαρροής 2P  …..A AC

- Ονομαστικό ρεύμα …….A

- Ονομαστική τάση 220 V

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

- Ρελέ  διαρροής 4P  ………A AC

- Ονομαστικό ρεύμα 63A

- Ονομαστική τάση 380 V

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

# Πολύπριζο …… Θέσεων. Με διακόπτη .Με προστασία υπέρτασης, καλώδιο ≥……..

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  ΙΩΔΙΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΗΣ 500W

- Ονομαστική Ισχύς (W): max 500W

- Τάση Τροφοδοσίας (V): 220-240V

- Συχνότητα Λειτουργίας (Hz): 50/60Hz

- Βαθμός Στεγανότητας (IP): ≥……..

- Ντουί Λαμπτήρα: R7S

- Υλικό Προϊόντος: Αλουμίνιο

- Χρώμα Προϊόντος: Μαύρο

- Ύψος : 280mm

- Μήκος: 185mm

- Τύπος Λαμπτήρα: Led, Halogen

### ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 2 ΛΑΜΠΕΣ LED T8 120cm ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΤΑ 2 ΑΚΡΑ

- ΝΤΟΥΪ: G13 / T8

- ΜΗΚΟΣ: 120cm

- Η ΛΑΜΠΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

- ΔΕΧΕΤΑΙ: 2 LED ΛΑΜΠΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 36W)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ 4 ΛΑΜΠΕΣ LED T8 60cm ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

- ΝΤΟΥΪ: G13 / T8

- ΜΗΚΟΣ: 60cm

- Η ΛΑΜΠΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

- ΔΕΧΕΤΑΙ: 4 LED ΛΑΜΠΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 18W)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ

1. Τρόποι απόδειξης της συμμόρφωσης με τις ανωτέρω προδιαγραφές :

- Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να καταθέσει σφραγισμένα και υπογεγραμμένα επί ποινή αποκλεισμού τεχνικά φυλλάδια όλων των ζητούμενων υλικών όπου  περιγράφονται παραπάνω  οι τεχνικές προδιαγραφές τους στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά. Θα φέρουν οπωσδήποτε πιστοποιητικό CE και ISO προϊόντος. Θα ανταποκρίνονται πλήρως στις Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές  Νόρμες.

2. Λοιπά

| Για όσα αντικείμενα δεν υπάρχουν ρητές ελάχιστες απαιτήσεις όπως ανωτέρω, ισχύει ότι: Θα φέρουν οπωσδήποτε πιστοποιητικό CE και συμπληρωματική πιστοποίηση ISO, ΕΛΟΤ,EN, EVEC ή VDE ή CEVELEC Θα ανταποκρίνονται πλήρως στις Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές Νόρμες. Εξαιρούνται ( σύρμα γαλβανιζέ, σφικτήρες, ταινία στήριξης, έρπες σύσφιξης, δεματικά καλωδίων , pvc σύνδεσμος φωτοσωλήνα καρφάκι, pvc καλώδιο σύνδεσης φωτοσωλήνα ) Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα προσφερόμενα προϊόντα να πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (Λοιπά), όπως αναλύεται παραπάνω. |  |
| --- | --- |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ