**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ**

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**

**ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.**

**ΕΤΟΥΣ 2024**

**------------------------------------**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2024**

**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ** : «Προμήθεια καυσίμων κίνησης του Δήμου Σαλαμίνας και Ν.Π.Δ.Δ με ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό».

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Τα καύσιμα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

-Ι

Α) Πετρέλαιο κίνησης (DIESEL)

Το DIESEL, κίνησης θα μπορεί να πληροί τις προδιαγραφές των ΕΛΔΑ βαθμός οκτανίων τουλάχιστον 45.Κ.Θ.Ι. (κατώτερη θερμαντική ικανότητα) + 9.800 - 10.400 KCAL/ΚG. Περιεκτικότητα σε προσμίξεις θείου (ς) = 0,3 % (max).

Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμειξη σε πετρέλαιο θέρμανσης.

Β) Η αμόλυβδη βενζίνη που θα παραδίδεται στο πρατήριο θα είναι βαθμού οκτανίου 95 και προδιαγραφών ΕΛ.ΔΑ.

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Σαλαμίνα 22/07/2024**

**Ο Συντάξας**

**Ο Υπάλληλος Η Προϊσταμένη**

**Τμήματος Προμηθειών Τμήματος Προμηθειών**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΛΙΣΤΗΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΠΟΥΤΣΗ**

**ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ – ΛΟΓ/ΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ – ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ**